|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **…………. OKULU** | Doküman No | **TL.27** |
| YayımTarihi | **03.01.2022** |
| Revizyon No | **00** |
| **YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI** |
| RevizyonTarihi | **….** |
| Sayfa No | **1/1** |

|  |
| --- |
| * Telaşlanmayınız
* Yangın bölgesinin (gerekirse işletmenin) elektriğini kesin
* Dolabın kapağını açın
* Vanayı açın
* Ayarlı sis nozulünü ok yönünde çevirerek istediğiniz konuma ayarlayınız
* Yangın bölgesine güvenli bir şekilde yaklaşarak suyu yangının üzerine püskürtünüz.
* Yangının söndüğünden emin olunca nozülü kapatınız
* Hortumu sarıp dolabın kapağını kapatınız.
* Elektrik, Metal, Sıvı ve Gaz yangınlarına su ile müdahale etmeyiniz.
* Yangın hortumlarını amacı dışında kullanmayınız
 |