|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **…………. OKULU** | Doküman No | **TL.27** |
| YayımTarihi | **03.01.2022** |
| Revizyon No | **00** |
| **YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI** |
| RevizyonTarihi | **….** |
| Sayfa No | **1/1** |

|  |
| --- |
| * Telaşlanmayınız * Yangın bölgesinin (gerekirse işletmenin) elektriğini kesin * Dolabın kapağını açın * Vanayı açın * Ayarlı sis nozulünü ok yönünde çevirerek istediğiniz konuma ayarlayınız * Yangın bölgesine güvenli bir şekilde yaklaşarak suyu yangının üzerine püskürtünüz. * Yangının söndüğünden emin olunca nozülü kapatınız * Hortumu sarıp dolabın kapağını kapatınız. * Elektrik, Metal, Sıvı ve Gaz yangınlarına su ile müdahale etmeyiniz. * Yangın hortumlarını amacı dışında kullanmayınız |